附件1：

辽宁省2019-2020年节能日光温室钢结构骨架补贴额一览表

| 序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴额（万元/亩） | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设施农业设备 | 日光温室设施设备 | 节能日光温室钢结构骨架 | 全落地式温室 | 跨度8m-9m，骨架间距为900mm；跨度10m-12m，骨架间距为850mm。截面高不小于78mm，截面宽不小于30mm。跨度8m壁厚不小于1.5mm，跨度9m-10m壁厚不小于2.0mm，跨度12m壁厚不小于2.5mm。8m跨度纵向系杆不小于6道，9m-10m跨度纵向系杆不小于7道，12m跨度纵向系杆不小于8道。纵向系杆尺寸不小于φ21.25mm×2.5mm。 | 1.4 | 非通用类 |
| 2 | 设施农业设备 | 日光温室设施设备 | 节能日光温室钢结构骨架 | 半落地式温室 |  | 1.2 | 非通用类 |
| 3 | 设施农业设备 | 普通塑料大棚设施设备 | 钢结构骨架大棚 | 全落地式塑料大棚 |  | 0.8 | 非通用类 |